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All. b) 
COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA
Capitolato 


Art. 1 - OGGETTO DELLA PROCEDURA 

Il contratto avrà per oggetto gli allestimenti per le festività natalizie biennio 2026/2027 a Santa Teresa Gallura con possibilita’ di rinnovo per l’annualita’ 2028, e nello specifico il noleggio, l’installazione, l’assistenza,  manutenzione e conseguente smontaggio di addobbi e luminarie,  la cui accensione dovrà essere garantita, senza interruzioni,  nell’arco di tempo compreso fra il giorno 1 Dicembre 2026 e l’8 Gennaio 2027.

 Art. 2 - DESCRIZIONE DELL’APPALTO

L’impresa dovrà provvedere:

a .al noleggio di addobbi, alberi e luminarie natalizie  perfettamente  funzionamenti, secondo le
indicazioni  riportate al successivo Art.3 del presente capitolato.

b. richiedere le seguenti autorizzazioni; 1) l’utilizzo a norma di legge, delle linee elettriche e dei pali della luce ai referenti dell’ufficio Opere Pubbliche del Comune di Santa Teresa Gallura   e all’impresa Enelsole, gestore della manutenzione dell’illuminazione pubblica; 2) interdizione della viabilità a terzi, nelle ore e  negli spazi in cui si lavora agli allestimenti, al responsabile della Polizia Municipale, 3) all’installazione di supporti per luminarie o all’utilizzo  di quelli già esistenti, sugli edifici pubblici e privati, ai relativi proprietari;

c. alla corretta installazione degli addobbi e  delle luminarie fornite dall’impresa  e  alla posa in opera di idonei elementi di sostegno ed ancoraggio (a proprio carico);

d. alla manutenzione ordinaria degli addobbi e delle luminarie installate, per tutto il periodo del noleggio, sia nel centro, che nelle  frazioni del Comune di Santa Teresa Gallura;

e. agli interventi urgenti, in tempi brevi, su richiesta degli uffici di competenza comunale o dei proprietari di edifici,  in caso di danneggiamenti, e/o mal funzionamento dei materiali installati;

f. allo smontaggio degli addobbi e delle luminarie noleggiati ed  installati, entro  e non oltre il 15 gennaio 2027;

g. a manlevare l’Amministrazione da ogni responsabilità nei rapporti coi terzi e per eventuali danni causati

h. a ripristinare appieno la situazione precedente a quella dell’installazione degli addobbi e luminarie, su qualsiasi superficie.

i. incaricare un elettricista qualificato che si coordinerà preventivamente tempestivamente con   l’ufficio manutenzioni del Comune per concordare modalità operative ed interventi tecnici.

Art. 3 – INDICAZIONI DI NOLEGGIO ED ALLESTIMENTO 

Si riporta di seguito uno schema con le vie e/o piazze  da allestire, la tipologia ed  il numero minimo  di addobbi e luminarie da installare, sulla base del quale l’impresa presenterà la propria offerta economica , a seguito di  idoneo sopralluogo.


	UBICAZIONE
	    TIPOLOGIA DI ADDOBBO CON 
LUCI LED
	  NUMERO MINIMO GARANTITO E SPECIFICHE 


	CENTRO PAESE

	VIA NAZIONALE
(tratto dal  supermarket  Dettori a Piazza Villamarina)
	  Alberi di Natale a palo con micro-luci,  e decori  e /o in alternativa decori luminosi su palo
	Minimo nr.17 pezzi-  dimensioni non inferiori a:mt 2,46x 1,40; 


	VIA MARIA TERESA
	Palline natalizie 2D
	 Minimo nr. 3 pezzi per fila, per 5 file

	PIAZZA VITTORIO EMANUELE  I
	1) Albero di Natale effetto gioiell, micro-luci (bianco caldo)
______________________
2) decori luminosi su ringhiera sopra portico  luci calde e ghirlanda effetto pino
______________________
3) decori luminosi a luce calda su alberi presenti

	1) almeno nr.1, altezza minima 7,80 mt. 

______________________________
2) per tutta la lunghezza della ringhiera


______________________________
3) nr. 4 pezzi


	VIA XX SETTEMBRE 
	1) 1)decori/ghirlanda 

	 1) Elementi necessari a garantire una resa effetto cielo e buona illuminazione

	VIA CAVOUR 
	2) 1)decori/ghirlanda 

	 1) Elementi necessari a garantire una resa effetto cielo e buona illuminazione

	CHIESA DI SAN VITTORIO
	Proiezione immagine sacra  
	 Nr. 1 proiezione per creare una buona illuminazione,  in base alla superficie della facciata 

	CHIESA DI SANTA LUCIA
	Micro-luci su facciata principale  o tenda/ cielo  di Micro-luci su piazzale della chiesa
	Nr. di elementi sufficienti per creare una buona illuminazione, in base alla superficie della facciata

	TORRE SPAGNOLA
DI LONGONSARDO
	Proiezione facciata lato sud est/ovest 
	Immagine dinamica con auguri multilingue 

	FRAZIONI E BORGHI

	RUONI
	   1)Albero di Natale con microluci calde

2) decori luminosi a terra o altra soluzione.
	1) almeno nr. 1,  altezza minima 3 mt. da posizionare sulla Piazza principale 

2) su rotatoria ingresso

	PORTO POZZO
	 1) Luminarie  a palo 
   

 2) Albero di Natale con microluci calde
	1) almeno nr. 10,  lungo Viale Aldo Moro dimensioni non inferiori a mt. 235 x 80 cm ;

2) altezza min 3 mt,sulla piazzetta

	SAN PASQUALE
	1)Albero di Natale  addobbato con microluci e altri decori

2) decori luminosi a terra o       altra soluzione
	1) almeno nr. 1, altezza minima 3 mt, su piazzetta


2) nr 2 pezzi sulla piazzetta o altro spazio verde

	MARAZZINO 
	Luminaria  a palo 
   
	Minimo nr. 2 - dimensioni  adeguate alla lunghezza del palo, borgo abitato (lungo la via della  pizzeria La piana)

	CAPO TESTA
	Luminaria  a palo 
   
	Minimo nr. 4 - dimensioni  adeguate non inferiori a mt. 290 x 90 cm, borgo abitato.

	LA FICACCIA
	Luminaria  a palo 
   
	Minimo nr. 2 - dimensioni  adeguate non inferiori a mt. 290 x 90 cm, borgo abitato.

	ZONA INDUSTRIALE
	Luminaria  a palo 
   
	Minimo nr. 3 - dimensioni  adeguate non inferiori a mt. 246 x 94 cm


 

Art. 4 - ALTRE INDICAZIONI RELATIVE AGLI ELEMENTI DA INSTALLARE ED ALLA LORO TIPOLOGIA
1.Tutti i corpi luminosi  dovranno essere a tecnologia led e il materiale impiegato dovrà essere conforme alle normative in materia in particolar modo dovranno essere rispondenti alle norme CEI EN 60598-2-20 e successive modifiche. 
2. Tutti gli elementi  dovranno essere realizzati con materiali aventi opportune caratteristiche tecniche in termini di isolamento elettrico, resistenza al fuoco e resistenza meccanica;
3.Tutte le strutture, i  sostegni ed i materiali utilizzati, per la realizzazione del progetto,   dovranno avere una elevata resistenza all’azione dei venti, poiché il nostro territorio è particolarmente sottoposto  a forti venti di maestrale
4.Gli elementi proposti  dovranno rispettare quanto indicato nello schema di cui all’articolo 3 del presente capitolato. 
5.Sarà a carico della impresa  installatrice ogni procedura ed onere relativo all’ottenimento di ogni autorizzazione occorrente per le installazioni in oggetto anche presso terzi interessati.
6.Per la fornitura di energia elettrica potranno essere utilizzati, in accordo con il personale del settore Opere Pubbliche e l’impresa Enelsole  i punti di allaccio della illuminazione pubblica.
Sarà cura degli Uffici del Comune di Santa Teresa Gallura, competenti in materia, fornire alla impresa, su apposita richiesta, le autorizzazioni e/o istruzioni per poter eseguire gli allacci.


Art. 5 - PRESCRIZIONI 

Tutte le prestazioni in genere dovranno essere eseguite a perfetta regola d’arte ed i materiali da adoperarsi nella esecuzione degli stessi dovranno presentare tutte le caratteristiche essenziali per dichiararli ottimi e devono garantire il pieno rispetto di ogni normativa tecnica vigente in materia ed in particolare per quanto concerne la sicurezza degli impianti elettrici installati su suolo pubblico.
Ad avvenuta esecuzione degli allestimenti e comunque prima dell’accensione delle luminarie l’impresa dovrà fornire ai competenti uffici di questa Amministrazione regolare certificato di conformità redatto da personale munito degli opportuni requisiti tecnico-professionali ed adempiere a tutto quanto previsto dalle vigenti norme in materia di impianti elettrici provvisori installati su suolo pubblico e/o proprietà privata.
L’impresa sarà ritenuta responsabile sotto ogni aspetto previsto dalle leggi vigenti di ogni possibile danno causato dall’inosservanza di ogni norma vigente in materia e/o da una installazione e fornitura di elementi non conformi alle vigenti leggi o comunque non installati in osservanza di qualsiasi principio atto a garantire sotto ogni aspetto la sicurezza degli impianti in oggetto.

Art. 6 - IMPORTO DELL’APPALTO

L’importo stimato complessivo per il servizio di che trattasi viene determinato in euro 39.000,00 annui iva esclusa.



Art. 7- OSSERVANZA DELLE LEGGI E REGOLAMENTI IN VIGORE

L’appaltatore è soggetto alla piena ed intera osservanza di tutte le norme legislative in materia di appalti pubblici, sicurezza e salute dei lavoratori, sicurezza degli impianti e ciò per tutto quanto non sia in opposizione con le condizioni stabilite nel presente capitolato.
 L’appaltatore si obbliga ad attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nelle prestazioni  costituenti oggetto del presente atto e se cooperative, anche nei confronti dei soci, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data dell’offerta, alla categoria e nella località in cui si svolgono i lavori, nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche e/o integrazioni ed in genere ad ogni altro contratto collettivo applicabile nella località che per la categoria venga successivamente stipulato.
 L’impresa  si obbliga, infine, ad osservare quanto previsto da ogni norma di legge vigente in materia di contributi a fini mutualistici, nonché delle competenze spettanti al personale per ferie, gratifiche, ed altro.

Art. 12 - RESPONSABILITA’ DELL’APPALTATORE

Sarà obbligo della impresa adottare nell’esecuzione del presente appalto tutti i provvedimenti e le cautele necessarie e previste dalle vigenti norme in materia, per garantire la vita e l’incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati. In particolare, l’impresa è obbligata ad adottare sotto la propria responsabilità ogni adempimento previsto dalle norme vigenti in materia di tutela della sicurezza e salute dei lavoratori.
In relazione alle previsioni di cui all’art. 1 comma 9, lett. e) della legge 190/2012 e alla vigente normativa l’impresa dichiara di non aver conferito incarichi né concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo con ex dipendenti del Comune di Santa Teresa Gallura che negli ultimi tre anni abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell’Ente.
 L’impresa  sarà tenuta a garantire, per i propri dipendenti, per quanto compatibile,  il rispetto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con d.p.r. 16/04/2016 n. 62, avente ad oggetto “Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, a norma dell’art. 54 del d. lgs. 30 marzo 2001 n. 165, nonché del codice disciplinare dei dipendenti del Comune di Santa Teresa Gallura pubblicato sul sito web www.comunesantateresagallura.ss.it nella sezione “Amministrazione Trasparente”.

Sarà a carico della impresa appaltatrice l’acquisizione di permessi e Nulla osta necessari per l’installazione delle luminarie.

L’impresa sarà ritenuta responsabile sotto ogni aspetto previsto dalle leggi vigenti di ogni possibile danno causato dall’inosservanza di ogni norma vigente in materia e/o da una installazione e fornitura di elementi non conformi alle vigenti leggi o comunque non installati in osservanza di qualsiasi principio atto a garantire sotto ogni aspetto la sicurezza degli impianti in oggetto.

La violazione degli obblighi di cui al presente articolo è considerata, ai sensi di legge, inadempimento contrattuale e può determinare la risoluzione ai sensi dell’art. 1456 c.c., con obbligo di risarcimento dei danni eventualmente subiti dal Comune.

Art. 8 - ONERI  DELL’IMPRESA

Sono a carico della impresa appaltatrice tutti gli oneri relativi ad una perfetta esecuzione delle prestazioni oggetto dell’appalto tenendo conto che le indicazioni e le prescrizioni del presente capitolato non possono essere interpretate nel senso che sia escluso dagli obblighi della impresa ciò che  non è esplicitamente espresso e che pure è necessario per la compiutezza del servizio.



Art. 9 – POLIZZA ASSICURATIVA

L’impresa  appaltatrice è obbligata ad esibire prima dell’avvio del servizio al Comune una adeguata polizza assicurativa con massimale non inferiore a € 1.000.000,00 (un milione di euro) per la copertura di tutti i rischi derivanti da responsabilità civile verso terzi, intendendosi incluso nei terzi anche il Comune di Santa Teresa Gallura.


Art. 10 – TEMPI DI REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO  E  PENALI
L’impresa  dovrà fornire ed installare le luminarie natalizie,  perfettamente funzionanti, rispettanti ogni norma prevista dalle leggi in materia di sicurezza degli impianti elettrici di tale tipo ed installati e attivi su suolo pubblico, a partire dal giorno 8 dicembre 2026.
 Salvo il risarcimento del maggior danno subito dall’amministrazione comunale anche sotto il profilo dell’immagine, la penale per quanto sopra è stabilita in € 500,00 (cinquecento/00) per ogni giorno di ritardo .
L’impresa si impegna inoltre a concludere i lavori di smontaggio e ripristino dei luoghi entro la data del 31 gennaio 2027, compatibilmente  con le esigenze relative alla viabilità sulle strade interessate dalle luminarie stesse, per ogni giorno di ritardo sulle operazioni di smontaggio viene stabilita una penale di €. 200,00 (duecento/00). 
Ogni altro mancato adempimento o ritardo a quanto prescritto nel presente capitolato verrà sanzionato con una penale di € 200,00 (duecento/00) per ogni giorno di ritardo. Le penalità di cui sopra verranno decurtate all’atto del saldo.



Art. 11 - ASSISTENZA SUGLI IMPIANTI INSTALLATI

L’impresa, ad installazione avvenuta, dovrà fornire agli uffici competenti: numero telefonico e cellulare di un referente, con reperibilità di 24 ore su 24, per eventuali comunicazioni urgenti. Qualora durante il periodo di noleggio si verificassero inconvenienti di qualsiasi tipo, l’impresa è obbligata ad intervenire e risolvere gli inconvenienti comunicati entro 24 ore dalla comunicazione, anche telefonica, da parte degli addetti al controllo. Se ciò non avvenisse o avvenisse in ritardo, si applicheranno in sede di liquidazione penali pari a € 200,00 (duecento,00) per ogni giorno di ritardo per ogni elemento in cui si sono registrati inconvenienti di qualsiasi tipo.


Art. 12 - PAGAMENTI

Il corrispettivo, salvo lo scomputo di eventuali penali, sarà liquidato, in due rate, nel modo di seguito indicato: 
1) 20% dell’importo previa  verifica di regolarità della fornitura e montaggio, dietro presentazione di regolare fattura emessa a seguito di comunicazione dell’impegno di spesa;  

2) Il saldo sarà corrisposto a prestazioni regolarmente eseguite, subordinatamente all’accertamento, da parte del responsabile del procedimento, della rispondenza del servizio effettuato alle prescrizioni previste nel presente capitolato e nella convenzione che verrà sottoscritta tra le parti. Il pagamento avverrà a seguito di ricezione di regolare fattura al protocollo dell’Ente previa verifica di avvenuto smontaggio.

Le fatture, emesse in formato elettronico, dovranno riportare le seguenti informazioni: 
· intestazione Comune di Santa Teresa Gallura – Settore Cultura, P.I., Sport, Turismo e Spettacolo;
· Codice Univoco del Settore: 1E43U4;
· codice C.I.G.;
· conto corrente bancario dedicato.

La fattura, una volta verificata la regolarità contributiva, verrà liquidata entro 30, (trenta), giorni dalla data di registrazione delle stesse al protocollo dell’Ente.

                                                                                                                La Responsabile del Settore
                                                                                                                  Dott.ssa Roberta Careddu

Firma per accettazione e  presa visione
……………………………………………….

Luogo e data
………………………………………………..
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